| Übung Nr. 3 Jahrgang: 5BHMBA Gruppe: 1 |  | Protokollabgabe Solldatum: 14.10.2021 Istdatum: Note: |
| --- | --- | --- |

PROTOKOLL

Thema: Frequenz- / Schwingungsmessung

Tag:	07.10.2021

Zeit:	8:00 – 10:30

Ort:	Messlabor

Anwesend:	Stefan Strallhofer, Leo Traussnigg, Georg Krankenedl, Max Krautwaschl, Nicolas Traun

Abwesend: 	Thomas Hutter

Schriftführer:	Leo Traußnigg, Stefan Strallhofer

Betreuer:	Dipl.-Ing. Werner Harkam

Unterschriften

Leo Traussnigg

Stefan Strallhofer

Inhaltsverzeichnis

1	Zeitplan	2

2	Thema	2

2.1	Aufgabenstellung	2

2.2	Verwendete Geräte und Hilfsmittel	2

2.3	Vorgangsweise	2

2.4	Messergebnisse	4

# Zeitplan

- 8:00 – 8:30: Wiederholung der letzten Einheit

- 8:30 – 8:50: Messaubau

- 8:50 – 9:40: Frequenzmessen

- 9:40 – 10:30: Schwingungsmessung

# Thema

## Aufgabenstellung

- Frequenzmessung

  - Messaufbau, um die Spannung des Kopfhörereingangs des NI myDAQ zu messen, an dem ein Smartphone mit Frequenzgenerator angeschlossen ist.

  - Samplingzeit und -Frequenz verändern, um Leakage und Aliasing zu zeigen

- Resonanzfrequenzmessung

  - Messung der Resonanzfrequenz eines Metallstabes, an dem ein Motor mit unwuchter rotierender Masse befestigt ist.

## Verwendete Geräte und Hilfsmittel

- iPhone XR mit App „Tunable“

- 3,5mm auf 3,5mm Klinkenkabel

- National Instruments myDAQ

  - Anlage: 400000840728 0000

- NI LabView 2020

- Messvorrichtung „Schwingungsmessung“

## Vorgangsweise

- Zuerst wird der Messaufbau eingerichtet

- Danach muss LabView gestartet werden und die gewünschten Komponenten hinzugefügt werden

- Anschließend müssen noch entsprechende Einstellungen vorgenommen werden

  - Samplingzeit und Frequenz auf gewünschte Werte stellen

  - Graph auf richtige Skalierung einstellen

- In der App „Tunable“ können verschiedene Frequenzen und Wellenformen generiert werden

- Messkette der Laboreinheit

## Messergebnisse

- Messung verschiedener Wellenformen bei 440Hz

- Sinus

- Sägezahn

- Rechteck

- Dreieck

- Aufbau, um die Resonanzfrequenz des Stabes in einem Graphen anzuzeigen