| Übung Nr.: 2 Jahrgang: 4BHMBA Gruppe: 4 Betreuer: SR |  | Protokollabgabe: Solldatum: 18. 11. 2020 Ist-Datum: Note: Note Deutsch: |
| --- | --- | --- |
| Protokoll |  |  |
| über die Übung mit dem Thema |  |  |
| THEMA: Temperaturmessung |  |  |

| Tag: | Freitag, 23.10.2020 |
| --- | --- |
| Zeit: | 10:45 bis 13:15 |
| Ort: | HTBLA Kaindorf, Messlabor |
| Anwesend: | Stefan Strallhofer, Leo Traußnigg, Paul Widmar, Nico Traun, Marcus Teichtmeister |
| Schriftführer: | Stefan Strallhofer, Leo Traußnigg |

Aufgabenstellung

- Einführung in die Temperaturmessung, theoretische Einweisung

- Vorbereitung des Messexperiments

- Messung der Temperatur mit 2 verschiedenen Sensoren

Resümee

Diese Übung wurde von allen erfolgreich durchgeführt und hat zum Verständnis des Themas positiv beigetragen.

| Leo Traußnigg | Stefan Strallhofer | Datum |
| --- | --- | --- |

Inhaltsverzeichnis

1.	Temperaturmessung	3

1.1. Aufgabenstellung	3

1.2. Vorgangsweise	3

1.3. Verwendete Geräte und Hilfsmittel	3

# Temperaturmessung

## Aufgabenstellung

- Vorbereiten des Experiments

- Messung des Temperaturabfalls

## Vorgangsweise

- Aufwärmen des Wassers

- Sensor in 200ml kaltes Wasser halten

- Temperatur messen

- 800ml Warmes Wasser dazu mischen

- Temperaturabfall messen

- Ergebnisse mithilfe des alten Programmes in LabVIEW darstellen

- Unterschiedliche Verläufe der Sensoren erkennen

## Verwendete Geräte und Hilfsmittel

- Computer

- LabView

- Excel

- PT100

- Thermoelement

- A/D-Wandler

- Verstärkermodul

- Div. Kabel